ANEXO II

EDITAL Nº 003/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024 – REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024

PREÇOS ESTIMADOS À LICITAÇÃO CONFORME PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de PVC, Galvanizado e Ferro fundido, para manutenção dos Sistemas de Água e Esgoto do SAAE de Sacramento/MG.

| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UNID. | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01611 | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC RÍGIDO - COM PINCEL - 175 GRAMAS | FRASCO | 120 | R$ 13,89 | R$ 1667,20 |
| 2 | 00478 | ARRUELA (DISCO OU LENTILHA) PARA CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 1/2 - DN 15 X 26,5 MM X 1,5 MM) | UN | 400 | R$ 0,83 | R$ 332,00 |
| 3 | 00433 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC COM ROSCA 3/4 X ½ | UN | 40 | R$ 2,29 | R$ 91,94 |
| 4 | 00104 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL CURTO 25 X 20MM | UN | 100 | R$ 1,44 | R$ 144,38 |
| 5 | 01552 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL CURTO 32 X 25MM | UN | 50 | R$ 2,16 | R$ 108,13 |
| 6 | 01060 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL CURTO 50 X 40MM | UN | 40 | R$ 3,86 | R$ 154,46 |
| 7 | 00423 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL CURTO 60 X 50MM | UN | 40 | R$ 8,45 | R$ 338,07 |
| 8 | 00105 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL CURTO 75 X 60MM | UN | 20 | R$ 13,35 | R$ 267,00 |
| 9 | 00106 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL CURTO 85 X 75MM | UN | 20 | R$ 18,97 | R$ 379,40 |
| 10 | 00168 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL CURTO 110 X 85MM | UN | 10 | R$ 46,26 | R$ 462,65 |
| 11 | 02552 | CAIXA PROTETORA DE HIDRÔMETRO MODELO PAREDE COM ADITIVOS EM UV PARA INSTALAÇÃO EM MURETA, -PROTEGENDO O HIDRÔMETRO, COM PASSAGENS PARA CONEXÕES. CONJUNTO COMPOSTO POR CUBA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, TAMPA TRANSPARENTE GRADEADA EM POLICARBONATO COM DUAS ALHETAS PARA VENTILAÇÃO, MOLDURA REFORÇADA COM PORCA, ACOMPANHA 07 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA TAMPA NA CUBA E LACRE MÓVEL. PRODUTO DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO COM VISOR INCLINADO PARA VISUALIZAÇÃO AO SISTEMA INTERNO INSTALADO | UN | 40 | R$ 109,84 | R$ 4.393,60 |
| 12 | 00989 | CAP EM PVC SOLDÁVEL 40MM | UN | 20 | R$ 3,59 | R$ 71,83 |
| 13 | 00386 | CAP EM PVC SOLDÁVEL 50MM | UN | 20 | R$ 5,89 | R$ 117,88 |
| 14 | 00115 | COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL 50MM X 1/2 | UN | 20 | R$ 12,63 | R$ 252,73 |
| 15 | 00514 | COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS E SAIDA ROSCÁVEL 60MM X 1/2 | UN | 60 | R$ 16,46 | R$ 987,75 |
| 16 | 00390 | CURVA 90° EM PVC SOLDÁVEL 50 MM | UN | 10 | R$ 15,42 | R$ 154,28 |
| 17 | 00203 | FITA VEDAROSCA POLITETRAFLUORETILENO (PTFE) 100% PURO 18 MM x 50M | ROLO | 800 | R$ 8,35 | R$ 6.686,88 |
| 18 | 00625 | JOELHO 45° EM PVC SOLDÁVEL 20MM | UN | 30 | R$ 2,91 | R$ 87,49 |
| 19 | 00198 | JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL 20 MM | UN | 500 | R$ 3,15 | R$ 1.576,25 |
| 20 | 00431 | JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL 25MM | UN | 50 | R$ 1,36 | R$ 68,19 |
| 21 | 00392 | JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL 50MM | UN | 30 | R$ 5,94 | R$ 178,43 |
| 22 | 00123 | JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL 60 MM | UN | 30 | R$ 22,04 | R$ 661,43 |
| 23 | 01398 | LACRE ANTIFRAUDE PARA HIDRÔMETRO 1/2, FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATÉRIA PRIMA VIRGEM, FORMA CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 1/2, TRAVAMENTO COM 04 TRAVAS (DUAS DE CADA LADO), FECHAMENTO MANUAL SEM USO DE FERRAMENTA OU PINO, RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETA, COM DRENO DE 5 MM EM CADA UMA DAS METADES DOLACRE PARA EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA. | UN | 3000 | R$ 1,25 | R$ 3.750,00 |
| 24 | 01053 | LUVA EM PVC COM ROSCA - 1/2 (20 MM) | UN | 600 | R$ 2,78 | R$ 1.668,00 |
| 25 | 00170 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL - 20MM x 1/2 | UN | 500 | R$ 2,42 | R$ 1.213,15 |
| 26 | 00312 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL - 60 MM | UN | 50 | R$ 11,58 | R$ 579,29 |
| 27 | 00731 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL - 25MM | UN | 50 | R$ 1,37 | R$ 68,69 |
| 28 | 00171 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL E ROSCÁVEL LR - 20 MM x 1/2 | UN | 1000 | R$ 2,82 | R$ 2.828,60 |
| 29 | 00205 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL E ROSCÁVEL ( LR ) - 50 MM x 1.1/2 | UN | 20 | R$ 51,23 | R$ 1024,76 |
| 30 | 00137 | LUVA DE CORRER EM PVC JE PBA 75MM COM ANÉIS | UN | 10 | R$ 60,53 | R$ 605,38 |
| 31 | 00138 | LUVA DE CORRER EM PVC JE PBA 85MM COM ANÉS | UN | 10 | R$ 67,73 | R$ 677,30 |
| 32 | 00139 | LUVA DE CORRER EM PVC JE PBA 110MM COM ANÉIS | UN | 5 | R$ 119,26 | R$ 596,32 |
| 33 | 00135 | LUVA DE CORRER EM PVC JE PBA 60 MM COM ANÉIS | UN | 50 | R$ 23,49 | R$ 1.174,89 |
| 34 | 01809 | LUVA DE CORRER EM PVC PARA TUBO SOLDÁVEL 20MM-COM ANÉIS | UN | 100 | R$ 9,33 | R$ 933,29 |
| 35 | 01011 | LUVA DE CORRER EM PVC PARA TUBO SOLDÁVEL 50MM-COM ANÉIS | UN | 30 | R$ 19,83 | R$ 594,98 |
| 36 | 00363 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL 50MM | UN | 30 | R$ 5,22 | R$ 156,64 |
| 37 | 00513 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL 85MM | UN | 10 | R$ 34,79 | R$ 347,92 |
| 38 | 01218 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS PBA 160 GRAMAS | UN | 50 | R$ 17,75 | R$ 887,84 |
| 39 | 00512 | TE 90° EM PVC SOLDÁVEL 60MM | UN | 20 | R$ 27,14 | R$ 542,93 |
| 40 | 00202 | TUBO EM PVC SOLDÁVEL DE 20MM - COM 6 MT NBR-5648 - CLASSE A | BARRA | 400 | R$ 17,25 | R$ 6.901,28 |
| 41 | 00430 | TUBO EM PVC SOLDÁVEL - 25 MM - NBR-5648 - CLASSE - A - BARRA COM 6 METROS | BARRA | 30 | R$ 20,73 | R$ 622,15 |
| 42 | 00866 | TUBO EM PVC PBA JEI OU JERI CLASSE 15 NBR 5647 DN 75MM DE 85MM -6 METROS C/ ANÉIS | BARRA | 5 | R$ 210,30 | R$ 1.051,54 |
| 43 | 00543 | TUBO EM PVC SOLDÁVEL D.E 32MM COM 6M. NBR 5648 -CLASSE - A | BARRA | 10 | R$ 54,20 | R$ 542,00 |
| 44 | 00250 | TUBO EM PVC SOLDÁVEL D.E 60MM COM 6M. NBR 5648 -CLASSE - A | BARRA | 25 | R$ 132,37 | R$ 3.309,29 |
| 45 | 04238 | VEDANTE(BORRACHA NITRÍLICA) PARA TORNEIRA E REGISTRO MEDIDA 1/2 - 15 MM | UND | 3000 | R$ 1,16 | R$ 3.500,10 |
| 46 | 01612 | LUVA DE CORRER EM PVC PARA ESGOTO 100 MM COM ANÉIS DE BORRACHA | UN | 50 | R$ 26,44 | R$ 1.322,00 |
| 47 | 04218 | LUVA DE CORRER EM PVC PARA ESGOTO 150 MM COM ANÉIS DE BORRACHA | UNID | 20 | R$ 57,74 | R$ 1.154,91 |
| 48 | 01342 | LUVA EM PVC PARA ESGOTO - 100 mm | UN | 30 | R$ 6,05 | R$ 181,70 |
| 49 | 00298 | TE EM PVC 90° PARA ESGOTO 100MM | UN | 10 | R$ 18,04 | R$ 180,47 |
| 50 | 02067 | TUBO EM PVC PARA ESGOTO PRIMÁRIO DE 200 MM - COM 06 METROS -NBR 5688 -CLASSE A | BR | 3 | R$ 420,33 | R$ 1.261,00 |
| 51 | 00295 | TUBO EM PVC PARA ESGOTO PRIMÁRIO DE 100MM-COM 6 METROS - NBR 5688 - CLASSE A | BARRA | 20 | R$ 73,24 | R$ 1.465,00 |
| 52 | 00294 | TUBO EM PVC PARA ESGOTO PRIMARIO DE 150MM-COM 6 METROS - NBR 5688 - CLASSE A | BARRA | 5 | R$ 222,41 | R$ 1.112,07 |
| 53 | 00315 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 2 x 1.1/2 | UN | 12 | R$ 27,58 | R$ 330,96 |
| 54 | 00624 | CAP GALVANIZADO 1 1/2 | UN | 5 | R$ 14,47 | R$ 72,35 |
| 55 | 03289 | HIDRÔMETRO NOVO MODELO MULTIJATO DN 1/2 CLASSE C TECNOLOGIA: MULTIJATO VELOCIMÉTRICO COM TURBINA CLASSE C-H, VAZÃO NOMINAL 1.5M³/H; VAZÃO MÍNIMA 15 L/H; VAZÃO DE TRANSIÇÃO DE 22,5 L/H; VAZÃO MÁXIMA DE 3.0 M³/H; RELOJOARIA INCLINADA; CÚPULA FABRICADA EM VIDRO E PROTEÇÃO CONTRA VIOLAÇÃO E COM TAMPA. FAIXA DE TEMPERADO DE 1-40ºC; RESOLUÇÃO DE 0,00002M³; TOTALIZAÇÃO MÁXIMA DE 9.999M³; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1.0 MPA; BITOLA DN15 (1/2) E COMPRIMENTO BOCAL-BOCAL DE 165MM; TAMPA DO MOSTRADOR MANCALIZADA EM PINO METÁLICO; MANCAIS DO ROTOR E ENGRENAGENS EM SAFIRA SINTÉTICA E PLÁSTICO; BUJÃO EM LATÃO; LOGOMARCA SAAE NA RELOJOARIA; FABRICADOS DE ACORDO COM A; PORTARIA 246 DO INMETRO E A NBR 15538:2014; IDM MÍNIMO PERMITIDO DE 94; | UN | 300 | R$ 198 | R$ 59.400,00 |
| 56 | 01097 | JOELHO GALVANIZADO - 3/4 | UN | 10 | R$ 12,73 | R$ 127,30 |
| 57 | 00671 | JOELHO GALVANIZADO - 1/2 | UN | 10 | R$ 9,15 | R$ 91,58 |
| 58 | 04241 | JOELHO (COTOVELO) 90º GALVANIZADO - 1 POLEGADA | UN | 10 | R$ 16,61 | R$ 166,13 |
| 59 | 00429 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADA - 3 x 2 .1/2 | PÇ | 5 | R$ 77,85 | R$ 389,27 |
| 60 | 00259 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADA - 3 x 2 | UN | 5 | R$ 119, 84 | R$ 599,22 |
| 61 | 01312 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADA - 1 1/4 x 1 | UN | 5 | R$ 17,32 | R$ 86,60 |
| 62 | 00862 | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA - 6x 4 | UN | 5 | R$ 328,08 | R$ 1.640,43 |
| 63 | 00490 | LUVA GALVANIZADA - 1/2 | UN | 5 | R$ 5,56 | R$ 27,80 |
| 64 | 00623 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA - 1.1/2 | UN | 20 | R$ 16,35 | R$ 327,00 |
| 65 | 00350 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP Ø 2 POLEGADAS | UNID | 5 | R$ 41,36 | R$ 206,83 |
| 66 | 00260 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADA 4X3 POLEGADAS | UN | 5 | R$ 178,20 | R$ 891,02 |
| 67 | 04242 | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADO - 1.1/2 X 1.1/4 POLEGADA | UN | 5 | R$ 19,46 | R$ 97,33 |
| 68 | 00353 | NIPLE GALVANIZADO DUPLO - 1 | UN | 5 | R$ 10,66 | R$ 52,33 |
| 69 | 00910 | NIPLE GALVANIZADO DUPLO - 4 | UN | 2 | R$ 140,44 | R$ 280,89 |
| 70 | 00405 | PORCA EM METAL PARA TUBETE DE ½ DN 15 | UN | 500 | R$ 12,66 | R$ 6.330,00 |
| 71 | 00632 | REGISTRO ( VÁLVULA ) EM METAL COM ESFERA 1552 B - 1.1/2 BRUTO | UN | 6 | R$ 271,88 | R$ 1.631,32 |
| 72 | 00774 | REGISTRO DE ESFERA EM METAL - 1 - 1552B BRUTO | UN | 6 | R$ 88,60 | R$ 531,64 |
| 73 | 00282 | REGISTRO DE GAVETA EM METAL BRUTO 1502B 1 1/2 POLEGADA | UN | 6 | R$ 159,34 | R$ 956,06 |
| 74 | 00541 | TAMPÃO ( CAP ) GALVANIZADO - COM ROSCA - 2 | UN | 5 | R$ 28,34 | R$ 141,73 |
| 75 | 00410 | TE GALVANIZADO - 3 | UN | 3 | R$ 163,65 | R$ 490,96 |
| 76 | 02390 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA DÁGUA COM BALÃO PLÁSTICO NORMAL - 3/4 | UN | 4 | R$ 23,56 | R$ 94,25 |
| 77 | 01461 | TORNEIRA BÓIA COM ROSCA MACHO EM LATÃO, BALÃO EM PLÁSTICO OU METAL, VAZÃO TOTAL - 4 | UN | 1 | R$ 43,22 | R$ 43,22 |
| 78 | 02501 | TORNEIRA BOIA DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2 (UMA E MEIA POLEGADA) VAZÃO REDUZIDA, CORPO E HASTE FABRICADOS EM LATÃO, BALÃO PLÁSTICO, COM BUCHA DE NYLON CONTRA CAVITAÇÃO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE ATÉ 7,5 KGF/CM² | UN | 8 | R$ 501,70 | R$ 4.013,60 |
| 79 | 02767 | TORNEIRA BOIA DIÂMETRO NOMINAL 2 (DUAS POLEGADAS) VAZÃO REDUZIDA, CORPO E HASTE FABRICADOS EM LATÃO, BALÃO PLÁSTICO, COM BUCHA DE NYLON CONTRA CAVITAÇÃO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE ATÉ 7,5 KGF/CM² | UN | 12 | R$ 505,00 | R$ 6.060,00 |
| 80 | 00447 | TUBETE EM METAL (CURTO) PARA HIDRÔMETRO ½ - COM 3,5CM DE COMPRIMENTO - DN 15 | UN | 500 | R$ 7,80 | R$ 3.900,00 |
| 81 | 01037 | TUBO GALVANIZADO PESADO - 1.1/2 POLEGADA - 6 METROS DE COMPRIMENTO - PARA AGUA FRIA NBR-5580 | BARRA | 5 | R$ 527,00 | R$ 2.635,00 |
| 82 | 00980 | TUBO GALVANIZADO PESADO - 2 POLEGADAS - 6 METROS DE COMPRIMENTO - PARA AGUA FRIA NBR-5580 | BARRA | 5 | R$ 700,00 | R$ 3.501,67 |
| 83 | 01036 | TUBO GALVANIZADO PESADO 3/4 PARA AGUA FRIA NBR-5580 | BARRA | 5 | R$ 267,00 | R$ 1.335,00 |
| 84 | 01741 | VALVULA DE RETENÇÃO EM METAL - 1/2 | UN | 10 | R$ 50,63 | R$ 506,33 |
| 85 | 00261 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA - 3 | UN | 2 | R$ 669,48 | R$ 1338,96 |
| 86 | 00912 | VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL COM PORTINHOLA - 4 | UN | 1 | R$ 1.036,16 | R$ 1.036,16 |
| 87 | 00506 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM METAL COM PORTINHOLA - 2 - ( COMPRIMENTO 13 CENTÍMETROS) | UN | 6 | R$ 289,63 | R$ 1.737,80 |
| 88 | 00964 | CAIXA PARA REGISTRO EM FF T-5 ARTICULADA COM TAMPA MEDINDO 200 X 200MM, BASE 210 X 260MM, ALTURA 40MM. | UN | 6 | R$ 223,20 | R$ 1.339,20 |
| 89 | 00966 | REGISTRO DE GAVETA EM FF - COM CABEÇOTE PARA PVC - 60 MM - COM ANÉIS | UN | 6 | R$ 708,83 | R$ 4.253,01 |
| 90 | 02519 | REGISTRO DE GAVETA FF C/ BOLSA JE C/ VOLANTE E ANÉIS DE BORRACHA DIÂMETRO - 250 mm. | UN | 2 | R$ 3.710,50 | R$ 7.421,00 |
| 91 | 702 | TAMPÃO PARA ESGOTO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL TDA 600 RESISTENTE A 40 TONELADAS - USINADO CL 400KN - MEDINDO, 780MM DE BASE, 600MM DE TAMPA, 600MM DE ABERTURA E ARO COM ALTURA MÍNIMA DE 70MM COM AS SEGUINTES INSCRIÇÕES: SAAE - ESGOTO. | UN | 15 | R$ 671,25 | R$ 10.068,75 |
| 92 | 0300 | TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARRON DE (DN) 50MM COM 6 MT.- NBR-5648 - CLASSE – A. | BARRA | 30 | R$ 91,10 | R$ 2.742,09 |
| 93 | 04433 | TUBO BRANCO PARA ESGOTO DIAMENTRO NOMINAL (DR) 100MM. | BARRA | 50 | R$ 82,88 | R$ 4.144,44 |
| 94 | 03241 | TUBO EM PVC RÍGIDO CORRUGADO P/ SISTEMAS COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO C/ JUNTA ELÁSTICA) JE, COR (OCRE) DN 150MM, NBR- ISO 21138-3 COM 06 METROS CADA -ACOMPANHA ANÉIS DE BORRACHA. | BARRA | 25 | R$ 210,43 | R$ 5.260,94 |

OBS: O valor estimado na plataforma LICITANET pode estar divergente do disposto neste Edital, uma vez que o Sistema pode arredondar os referidos valores. Mas as divergências, se ocorrerem, serão de centavos.

ANEXO III

EDITAL Nº 003/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024 – REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de PVC, Galvanizado e Ferro fundido, para manutenção dos Sistemas de Água e Esgoto do SAAE de Sacramento/MG.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(s) abaixo discriminado(s), que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:				INSC. ESTADUAL:			INSC. MUNICIPAL:

ENDEREÇO:                                					TELEFONE/FAX:

AGÊNCIA:                                	Nº DA CONTA BANCÁRIA:

NOME DO RESPONSÁVEL P/ ASSINATURA DE CONTRATO:

CARGO:                                   	PROFISSÃO:			ESTADO CIVIL:

RG:					CPF:				NACIONALIDADE:

INSTRUMENTO QUE LHE OUTORGA PODERES PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

(  ) PROCURAÇÃO		(  ) CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

2 – DO PREENCHIMENTO DOS VALORES:

| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UNID. | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01611 | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC RÍGIDO - COM PINCEL - 175 GRAMAS | FRASCO | 120 | R$ | R$ |
| 2 | 00478 | ARRUELA (DISCO OU LENTILHA) PARA CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 1/2 - DN 15 X 26,5 MM X 1,5 MM) | UN | 400 | R$ | R$ |
| 3 | 00433 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC COM ROSCA 3/4 X ½ | UN | 40 | R$ | R$ |
| 4 | 00104 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL CURTO 25 X 20MM | UN | 100 | R$ | R$ |
| 5 | 01552 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL CURTO 32 X 25MM | UN | 50 | R$ | R$ |
| 6 | 01060 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL CURTO 50 X 40MM | UN | 40 | R$ | R$ |
| 7 | 00423 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL CURTO 60 X 50MM | UN | 40 | R$ | R$ |
| 8 | 00105 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL CURTO 75 X 60MM | UN | 20 | R$ | R$ |
| 9 | 00106 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL CURTO 85 X 75MM | UN | 20 | R$ | R$ |
| 10 | 00168 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL CURTO 110 X 85MM | UN | 10 | R$ | R$ |
| 11 | 02552 | CAIXA PROTETORA DE HIDRÔMETRO MODELO PAREDE COM ADITIVOS EM UV PARA INSTALAÇÃO EM MURETA, -PROTEGENDO O HIDRÔMETRO, COM PASSAGENS PARA CONEXÕES. CONJUNTO COMPOSTO POR CUBA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, TAMPA TRANSPARENTE GRADEADA EM POLICARBONATO COM DUAS ALHETAS PARA VENTILAÇÃO, MOLDURA REFORÇADA COM PORCA, ACOMPANHA 07 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA TAMPA NA CUBA E LACRE MÓVEL. PRODUTO DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO COM VISOR INCLINADO PARA VISUALIZAÇÃO AO SISTEMA INTERNO INSTALADO | UN | 40 | R$ | R$ |
| 12 | 00989 | CAP EM PVC SOLDÁVEL 40MM | UN | 20 | R$ | R$ |
| 13 | 00386 | CAP EM PVC SOLDÁVEL 50MM | UN | 20 | R$ | R$ |
| 14 | 00115 | COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL 50MM X 1/2 | UN | 20 | R$ | R$ |
| 15 | 00514 | COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS E SAIDA ROSCÁVEL 60MM X 1/2 | UN | 60 | R$ | R$ |
| 16 | 00390 | CURVA 90° EM PVC SOLDÁVEL 50 MM | UN | 10 | R$ | R$ |
| 17 | 00203 | FITA VEDAROSCA POLITETRAFLUORETILENO (PTFE) 100% PURO 18 MM x 50M | ROLO | 800 | R$ | R$ |
| 18 | 00625 | JOELHO 45° EM PVC SOLDÁVEL 20MM | UN | 30 | R$ | R$ |
| 19 | 00198 | JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL 20 MM | UN | 500 | R$ | R$ |
| 20 | 00431 | JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL 25MM | UN | 50 | R$ | R$ |
| 21 | 00392 | JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL 50MM | UN | 30 | R$ | R$ |
| 22 | 00123 | JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL 60 MM | UN | 30 | R$ | R$ |
| 23 | 01398 | LACRE ANTIFRAUDE PARA HIDRÔMETRO 1/2, FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATÉRIA PRIMA VIRGEM, FORMA CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 1/2, TRAVAMENTO COM 04 TRAVAS (DUAS DE CADA LADO), FECHAMENTO MANUAL SEM USO DE FERRAMENTA OU PINO, RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETA, COM DRENO DE 5 MM EM CADA UMA DAS METADES DOLACRE PARA EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA. | UN | 3000 | R$ | R$ |
| 24 | 01053 | LUVA EM PVC COM ROSCA - 1/2 (20 MM) | UN | 600 | R$ | R$ |
| 25 | 00170 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL - 20MM x 1/2 | UN | 500 | R$ | R$ |
| 26 | 00312 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL - 60 MM | UN | 50 | R$ | R$ |
| 27 | 00731 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL - 25MM | UN | 50 | R$ | R$ |
| 28 | 00171 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL E ROSCÁVEL LR - 20 MM x 1/2 | UN | 1000 | R$ | R$ |
| 29 | 00205 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL E ROSCÁVEL ( LR ) - 50 MM x 1.1/2 | UN | 20 | R$ | R$ |
| 30 | 00137 | LUVA DE CORRER EM PVC JE PBA 75MM COM ANÉIS | UN | 10 | R$ | R$ |
| 31 | 00138 | LUVA DE CORRER EM PVC JE PBA 85MM COM ANÉS | UN | 10 | R$ | R$ |
| 32 | 00139 | LUVA DE CORRER EM PVC JE PBA 110MM COM ANÉIS | UN | 5 | R$ | R$ |
| 33 | 00135 | LUVA DE CORRER EM PVC JE PBA 60 MM COM ANÉIS | UN | 50 | R$ | R$ |
| 34 | 01809 | LUVA DE CORRER EM PVC PARA TUBO SOLDÁVEL 20MM-COM ANÉIS | UN | 100 | R$ | R$ |
| 35 | 01011 | LUVA DE CORRER EM PVC PARA TUBO SOLDÁVEL 50MM-COM ANÉIS | UN | 30 | R$ | R$ |
| 36 | 00363 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL 50MM | UN | 30 | R$ | R$ |
| 37 | 00513 | LUVA EM PVC SOLDÁVEL 85MM | UN | 10 | R$ | R$ |
| 38 | 01218 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS PBA 160 GRAMAS | UN | 50 | R$ | R$ |
| 39 | 00512 | TE 90° EM PVC SOLDÁVEL 60MM | UN | 20 | R$ | R$ |
| 40 | 00202 | TUBO EM PVC SOLDÁVEL DE 20MM - COM 6 MT NBR-5648 - CLASSE A | BARRA | 400 | R$ | R$ |
| 41 | 00430 | TUBO EM PVC SOLDÁVEL - 25 MM - NBR-5648 - CLASSE - A - BARRA COM 6 METROS | BARRA | 30 | R$ | R$ |
| 42 | 00866 | TUBO EM PVC PBA JEI OU JERI CLASSE 15 NBR 5647 DN 75MM DE 85MM -6 METROS C/ ANÉIS | BARRA | 5 | R$ | R$ |
| 43 | 00543 | TUBO EM PVC SOLDÁVEL D.E 32MM COM 6M. NBR 5648 -CLASSE - A | BARRA | 10 | R$ | R$ |
| 44 | 00250 | TUBO EM PVC SOLDÁVEL D.E 60MM COM 6M. NBR 5648 -CLASSE - A | BARRA | 25 | R$ | R$ |
| 45 | 04238 | VEDANTE(BORRACHA NITRÍLICA) PARA TORNEIRA E REGISTRO MEDIDA 1/2 - 15 MM | UND | 3000 | R$ | R$ |
|  |  |  |  |  | R$ | R$ |
| 46 | 01612 | LUVA DE CORRER EM PVC PARA ESGOTO 100 MM COM ANÉIS DE BORRACHA | UN | 50 | R$ | R$ |
| 47 | 04218 | LUVA DE CORRER EM PVC PARA ESGOTO 150 MM COM ANÉIS DE BORRACHA | UNID | 20 | R$ | R$ |
| 48 | 01342 | LUVA EM PVC PARA ESGOTO - 100 mm | UN | 30 | R$ | R$ |
| 49 | 00298 | TE EM PVC 90° PARA ESGOTO 100MM | UN | 10 | R$ | R$ |
| 50 | 02067 | TUBO EM PVC PARA ESGOTO PRIMÁRIO DE 200 MM - COM 06 METROS -NBR 5688 -CLASSE A | BR | 3 | R$ | R$ |
| 51 | 00295 | TUBO EM PVC PARA ESGOTO PRIMÁRIO DE 100MM-COM 6 METROS - NBR 5688 - CLASSE A | BARRA | 20 | R$ | R$ |
| 52 | 00294 | TUBO EM PVC PARA ESGOTO PRIMARIO DE 150MM-COM 6 METROS - NBR 5688 - CLASSE A | BARRA | 5 | R$ | R$ |
|  |  |  |  |  | R$ | R$ |
| 53 | 00315 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 2 x 1.1/2 | UN | 12 | R$ | R$ |
| 54 | 00624 | CAP GALVANIZADO 1 1/2 | UN | 5 | R$ | R$ |
| 55 | 03289 | HIDRÔMETRO NOVO MODELO MULTIJATO DN 1/2 CLASSE C TECNOLOGIA: MULTIJATO VELOCIMÉTRICO COM TURBINA CLASSE C-H, VAZÃO NOMINAL 1.5M³/H; VAZÃO MÍNIMA 15 L/H; VAZÃO DE TRANSIÇÃO DE 22,5 L/H; VAZÃO MÁXIMA DE 3.0 M³/H; RELOJOARIA INCLINADA; CÚPULA FABRICADA EM VIDRO E PROTEÇÃO CONTRA VIOLAÇÃO E COM TAMPA. FAIXA DE TEMPERADO DE 1-40ºC; RESOLUÇÃO DE 0,00002M³; TOTALIZAÇÃO MÁXIMA DE 9.999M³; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1.0 MPA; BITOLA DN15 (1/2) E COMPRIMENTO BOCAL-BOCAL DE 165MM; TAMPA DO MOSTRADOR MANCALIZADA EM PINO METÁLICO; MANCAIS DO ROTOR E ENGRENAGENS EM SAFIRA SINTÉTICA E PLÁSTICO; BUJÃO EM LATÃO; LOGOMARCA SAAE NA RELOJOARIA; FABRICADOS DE ACORDO COM A; PORTARIA 246 DO INMETRO E A NBR 15538:2014; IDM MÍNIMO PERMITIDO DE 94; | UN | 300 | R$ | R$ |
| 56 | 01097 | JOELHO GALVANIZADO - 3/4 | UN | 10 | R$ | R$ |
| 57 | 00671 | JOELHO GALVANIZADO - 1/2 | UN | 10 | R$ | R$ |
| 58 | 04241 | JOELHO (COTOVELO) 90º GALVANIZADO - 1 POLEGADA | UN | 10 | R$ | R$ |
| 59 | 00429 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADA - 3 x 2 .1/2 | PÇ | 5 | R$ | R$ |
| 60 | 00259 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADA - 3 x 2 | UN | 5 | R$ | R$ |
| 61 | 01312 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADA - 1 1/4 x 1 | UN | 5 | R$ | R$ |
| 62 | 00862 | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA - 6x 4 | UN | 5 | R$ | R$ |
| 63 | 00490 | LUVA GALVANIZADA - 1/2 | UN | 5 | R$ | R$ |
| 64 | 00623 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA - 1.1/2 | UN | 20 | R$ | R$ |
| 65 | 00350 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP Ø 2 POLEGADAS | UNID | 5 | R$ | R$ |
| 66 | 00260 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADA 4X3 POLEGADAS | UN | 5 | R$ | R$ |
| 67 | 04242 | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADO - 1.1/2 X 1.1/4 POLEGADA | UN | 5 | R$ | R$ |
| 68 | 00353 | NIPLE GALVANIZADO DUPLO - 1 | UN | 5 | R$ | R$ |
| 69 | 00910 | NIPLE GALVANIZADO DUPLO - 4 | UN | 2 | R$ | R$ |
| 70 | 00405 | PORCA EM METAL PARA TUBETE DE ½ DN 15 | UN | 500 | R$ | R$ |
| 71 | 00632 | REGISTRO ( VÁLVULA ) EM METAL COM ESFERA 1552 B - 1.1/2 BRUTO | UN | 6 | R$ | R$ |
| 72 | 00774 | REGISTRO DE ESFERA EM METAL - 1 - 1552B BRUTO | UN | 6 | R$ | R$ |
| 73 | 00282 | REGISTRO DE GAVETA EM METAL BRUTO 1502B 1 1/2 POLEGADA | UN | 6 | R$ | R$ |
| 74 | 00541 | TAMPÃO ( CAP ) GALVANIZADO - COM ROSCA - 2 | UN | 5 | R$ | R$ |
| 75 | 00410 | TE GALVANIZADO - 3 | UN | 3 | R$ | R$ |
| 76 | 02390 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA DÁGUA COM BALÃO PLÁSTICO NORMAL - 3/4 | UN | 4 | R$ | R$ |
| 77 | 01461 | TORNEIRA BÓIA COM ROSCA MACHO EM LATÃO, BALÃO EM PLÁSTICO OU METAL, VAZÃO TOTAL - 4 | UN | 1 | R$ | R$ |
| 78 | 02501 | TORNEIRA BOIA DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2 (UMA E MEIA POLEGADA) VAZÃO REDUZIDA, CORPO E HASTE FABRICADOS EM LATÃO, BALÃO PLÁSTICO, COM BUCHA DE NYLON CONTRA CAVITAÇÃO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE ATÉ 7,5 KGF/CM² | UN | 8 | R$ | R$ |
| 79 | 02767 | TORNEIRA BOIA DIÂMETRO NOMINAL 2 (DUAS POLEGADAS) VAZÃO REDUZIDA, CORPO E HASTE FABRICADOS EM LATÃO, BALÃO PLÁSTICO, COM BUCHA DE NYLON CONTRA CAVITAÇÃO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE ATÉ 7,5 KGF/CM² | UN | 12 | R$ | R$ |
| 80 | 00447 | TUBETE EM METAL (CURTO) PARA HIDRÔMETRO ½ - COM 3,5CM DE COMPRIMENTO - DN 15 | UN | 500 | R$ | R$ |
| 81 | 01037 | TUBO GALVANIZADO PESADO - 1.1/2 POLEGADA - 6 METROS DE COMPRIMENTO - PARA AGUA FRIA NBR-5580 | BARRA | 5 | R$ | R$ |
| 82 | 00980 | TUBO GALVANIZADO PESADO - 2 POLEGADAS - 6 METROS DE COMPRIMENTO - PARA AGUA FRIA NBR-5580 | BARRA | 5 | R$ | R$ |
| 83 | 01036 | TUBO GALVANIZADO PESADO 3/4 PARA AGUA FRIA NBR-5580 | BARRA | 5 | R$ | R$ |
| 84 | 01741 | VALVULA DE RETENÇÃO EM METAL - 1/2 | UN | 10 | R$ | R$ |
| 85 | 00261 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA - 3 | UN | 2 | R$ | R$ |
| 86 | 00912 | VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL COM PORTINHOLA - 4 | UN | 1 | R$ | R$ |
| 87 | 00506 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM METAL COM PORTINHOLA - 2 - ( COMPRIMENTO 13 CENTÍMETROS) | UN | 6 | R$ | R$ |
| 88 | 00964 | CAIXA PARA REGISTRO EM FF T-5 ARTICULADA COM TAMPA MEDINDO 200 X 200MM, BASE 210 X 260MM, ALTURA 40MM. | UN | 6 | R$ | R$ |
| 89 | 00966 | REGISTRO DE GAVETA EM FF - COM CABEÇOTE PARA PVC - 60 MM - COM ANÉIS | UN | 6 | R$ | R$ |
| 90 | 02519 | REGISTRO DE GAVETA FF C/ BOLSA JE C/ VOLANTE E ANÉIS DE BORRACHA DIÂMETRO - 250 mm | UN | 2 | R$ | R$ |
| 91 | 702 | TAMPÃO PARA ESGOTO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL TDA 600 RESISTENTE A 40 TONELADAS - USINADO CL 400KN - MEDINDO, 780MM DE BASE, 600MM DE TAMPA, 600MM DE ABERTURA E ARO COM ALTURA MÍNIMA DE 70MM COM AS SEGUINTES INSCRIÇÕES: SAAE - ESGOTO. | UN | 15 | R$ | R$ |
| 92 | 0300 | TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARRON DE (DN) 50MM COM 6 MT.- NBR-5648 - CLASSE - A | BARRA | 30 | R$ | R$ |
| 93 | 04433 | TUBO BRANCO PARA ESGOTO DIAMENTRO NOMINAL (DR) 100MM | BARRA | 50 | R$ | R$ |
| 94 | 03241 | TUBO EM PVC RÍGIDO CORRUGADO P/ SISTEMAS COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO C/ JUNTA ELÁSTICA) JE, COR (OCRE) DN 150MM, NBR- ISO 21138-3 COM 06 METROS CADA -ACOMPANHA ANÉIS DE BORRACHA. | BARRA | 25 | R$ | R$ |

3 – CONDIÇÕES GERAIS:

3.1 – A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

3.2 – O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a entrega dos materiais, mediante apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e devidamente atestada pelo fiscal do Contrato.

3.3 – Declaramos estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, tributos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, bem como outras despesas diretas e/ou indiretas, e quaisquer outros ônus, que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais serão de responsabilidade única e exclusiva do emitente da proposta.

____________________________________________________________

Local e Data

____________________________________________________________

Assinatura do Proponente

Representante Legal ou Procurador/Declarante

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante)

Carimbo do CNPJ da Licitante:

ANEXO IV

EDITAL Nº 003/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024 – REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024

PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n. º ________________, com sede à ______________________, neste ato representado pelo(s) ____________________ (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço (Logradouro, Número, Bairro, CEP e Município)) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) ____________________ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço (Logradouro, Número, Bairro, CEP e Município), a quem confere(m) amplos poderes para junto ao SAAE (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, dando tudo por bom, firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

____________________________________________________________

Local e Data

____________________________________________________________

Assinatura do Proponente

Representante Legal ou Procurador/Declarante

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante)

Carimbo do CNPJ da Licitante:

ANEXO V

EDITAL Nº 003/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024 – REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL

A empresa _________________, endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital presente Pregão Eletrônico, do SAAE.

____________________________________________________________

Local e Data

____________________________________________________________

Assinatura do Proponente

Representante Legal ou Procurador/Declarante

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante)

Carimbo do CNPJ da Licitante:

ANEXO VI

EDITAL Nº 003/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024 – REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

A empresa _________________, endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], inscrito no PIS – Programa de Integração Social sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) MICROEMPRESA

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Observações:

- Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;

- A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

____________________________________________________________

Local e Data

____________________________________________________________

Assinatura do Proponente

Representante Legal ou Procurador/Declarante

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante)

Carimbo do CNPJ da Licitante:

ANEXO VII

EDITAL Nº 003/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024 – REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO / IDONEIDADE

A empresa _________________, endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penas da Lei, que:

a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos produtos, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores.

____________________________________________________________

Local e Data

____________________________________________________________

Assinatura do Proponente

Representante Legal ou Procurador/Declarante

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante)

Carimbo do CNPJ da Licitante:

ANEXO VIII

EDITAL Nº 003/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024 – REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

A empresa _________________, endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], em cumprimento ao exigido no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, DECLARA, sob as penas da Lei, que está ciente, concorda e se submete aos termos do presente Edital, e que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de cada um dos documentos apresentados. Assim sendo, para os fins que fazem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

____________________________________________________________

Local e Data

____________________________________________________________

Assinatura do Proponente

Representante Legal ou Procurador/Declarante

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante)

Carimbo do CNPJ da Licitante:

ANEXO IX

EDITAL Nº 003/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024 – REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa _________________, endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penas da Lei, que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menor de 18 (dezoito) anos ou em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

____________________________________________________________

Local e Data

____________________________________________________________

Assinatura do Proponente

Representante Legal ou Procurador/Declarante

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante)

Carimbo do CNPJ da Licitante:

ANEXO X

EDITAL Nº 003/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024 – REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

A Empresa ______________________________________________________________, com inscrição no CNPJ n.º __________________, sediada na _________________________________________ vem declarar que não possui em seu quadro societário, direta ou indiretamente, dirigente ou funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sacramento/MG. E também não possui em seu quadro societário pessoa que tenha vínculo de parentesco, conforme legislação, com pessoas participantes do quadro societário de outra empresa participante deste mesmo Pregão.

____________________________________________________________

Local e Data

____________________________________________________________

Assinatura do Proponente

Representante Legal ou Procurador/Declarante

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante)

Carimbo do CNPJ da Licitante:

ANEXO XI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL Nº 003/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024 – REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024

Aos...... dias do mês de ......... de 2024, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, pessoa jurídica com sede à Praça Cônego Hermógenes, nº 95, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.334.872/0001-54, neste ato devidamente representada pelo Superintendente Hermógenes Vicente Ribeiro, residente e domiciliado na Rua, Clemente Marzola, nº 449, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 522.933.786-91, doravante denominados ADMINISTRAÇÃO/CONTRATANTE, em conformidade com o resultado do julgamento das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, consubstanciado na Ata da Sessão Pública realizada no dia ......... de ...................... de 2024, oriunda do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2024, devidamente homologado pela Autoridade Competente e publicado no Diário Oficial do Município, RESOLVE, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e das demais normas legais aplicáveis, REGISTRAR OS PREÇOS, para O presente pregão tem por objeto a eventual aquisição de produtos químicos para tratamento de água para consumo humano, conforme condições do Termo de Referência, Edital e Anexos, durante o período de 12 (doze) meses, da empresa cujo fornecimento foi adjudicado na licitação, doravante designada FORNECEDORA, em conformidade com o Edital do Pregão e com as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FORNECEDORA

1.1 - A empresa ________(fornecedora)______, estabelecida à Rua ______________________, cidade, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° ______________, neste ato representada pelo ______(nome do representante da empresa)____________, brasileiro, __(estado civil)___, __(profissão)__, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º ____________, portador do RG n.º _________________, residente e domiciliado ____________.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

A presente ata tem por objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de PVC, Galvanizado e Ferro fundido, para manutenção dos Sistemas de Água e Esgoto do SAAE de Sacramento/MG.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS QUANTIDADES

Deverão ser entregues fracionados, mediante requisição, durante a vigência deste contrato, sendo:

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | R$ | R$ |
|  |  |  |  | R$ | R$ |
|  |  |  |  | R$ | R$ |

CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, com efeito legal após a publicação de seu extrato.

5.2 – A vigência da presente Ata não obriga o SAAE a firmar contratações.

CLÁUSULA SEXTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O SAAE será o Órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará o fornecedor para o qual será emitido o pedido, sempre que solicitado pelo SAAE e demais órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem contratados.

6.2 – A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários, desde que previamente autorizados pelo Gestor da Ata e Autoridade Competente do SAAE e que a(s) empresa(s) detentora(s) desta Ata estejam de acordo.

6.3 – As aquisições e/ou contratações adicionais decorrentes da inclusão de órgãos usuários não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA– ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS

7.1 – As quantidades previstas nesta Ata consubstanciam a estimativa máxima de consumo para o período de validade do Contrato, reservando-se ao SAAE o direito de adquirir em cada item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial ou integral, e até mesmo o de se abster de adquirir quaisquer itens especificados.

7.2 – O licitante vencedor deverá prestar o serviço mantendo o padrão de qualidade praticado no mercado, sujeitando-se a aplicação de penalidades quando não atenderem ao solicitado.

7.3 – O licitante vencedor deve prestar o serviço, atendendo as especificações mínimas constantes na descrição.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO E SEU RECEBIMENTO

8.1 – O fornecimento do objeto deste processo licitatório deverá ser prestado diretamente pela licitante vencedora, sendo vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros, à exceção de quando o SAAE reconhecer a ocorrência de força maior ou caso fortuito, o que dependerá de prévia anuência deste, formalizada por escrito, sem prejuízo da responsabilidade da licitante vencedora pelo ônus e perfeição técnica e pela execução satisfatória dos serviços correspondentes.

8.1.1 – O prazo de entrega dos materiais será de 15 (quinze) dias, a contar da data do envio da nota de empenho, que será enviada no e-mail cadastrado na plataforma LICITANET, pelo responsável do SAAE.

8.1.2 – O item 74 do Edital, qual seja:  “Tampão (CAP) galvanizado com rosca”, devido a sua especificidade, terá como prazo de entrega 30 (trinta) dias, contados da data do envio da nota de empenho.

8.2 – A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, conforme Artigo 125, da Lei 14.133/21, assim como o Decreto Municipal nº 120 de 29/04/2008 em seu Artigo 16, parágrafo único.

8.3 – Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas com a execução do contrato que forem feitas pelo SAAE à licitante vencedora, ou vice-versa, serão encaminhadas por escrito e registradas.

8.4 – A entrega do material será acompanhada e conferida pelo Fiscal da licitação no tocante às especificações.

8.5 – Os itens serão recebidos:

8.5.1 – Provisoriamente, para posterior verificação da conformidade com as exigências no ato da entrega do objeto licitado.

8.5.2 – O recebimento definitivo dar-se-á em até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento provisório, se e quando a Ata de Registro de Preços e o Contrato tiverem sido executados de acordo com as exigências e especificações do Termo de Referência, do Edital e seus Anexos.

8.5.3 – Fazendo-se necessária a substituição de qualquer item fornecido, a licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias para executá-la, contados da notificação por escrito ou por telefone, expedida pelo Município de Sacramento-MG, para a adoção das medidas corretivas.

8.5.4 – Em todo caso, quando da emissão de notificação, serão interrompidos os prazos de recebimento e de pagamento até que a possível irregularidade seja sanada.

8.6 – Fazendo-se necessárias modificações na prestação dos serviços, a licitante terá o prazo de 2 (dois) dias para executá-la, contados da notificação por escrito ou por telefone, expedida pelo SAAE, para a adoção das medidas corretivas.

8.6.1 – Em todo caso, quando da emissão de notificação, serão interrompidos os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.

8.6.2 – No caso de serviços contínuos, caso a irregularidade apontada não impacte na disponibilização dos créditos, não interrompendo o fornecimento, o prazo correrá em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência.

8.7 – A prestação dos serviços será acompanhada e conferida pelo Fiscal no tocante às especificações.

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1 – DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO/MG/ Contratante:

9.1.1– DO SAAE/CONTRATANTE:

9.1.2 – Cumprir fielmente as cláusulas do Termo de Referência, do Edital e anexos.

9.1.3 – Zelar pelo bom andamento da presente licitação, dirimindo as dúvidas porventura existentes, através do servidor que vier a ser designado Fiscal.

9.1.4 – Receber e conferir os itens com base na solicitação e no processo licitatório.

9.1.5 – Atestar os itens recebidos, bem como sua nota fiscal/fatura.

9.1.6 – Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo estabelecido, contados do recebimento da nota fiscal/fatura devidamente atestada e acompanhada das Certidões comprobatórias da regularidade fiscal da empresa.

9.1.7 – Permitir o acesso do responsável da Empresa fornecedora a fim de que possam executar o fornecimento, desde que previamente identificados e portando crachás da empresa.

9.1.8 – Relacionar-se com a fornecedora através do Gestor e Fiscal indicados pelo SAAE, os quais acompanharão e fiscalizarão a execução do objeto contratado, verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as possíveis falhas detectadas, comunicando à fornecedora as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras.

9.1.9 – A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte do SAAE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades constatadas.

9.1.10 – Entregar informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela Licitante.

9.1.11 – O SAAE fiscalizará como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das obrigações e condições estabelecidas no Termo de Referência, bem como, promoverá, mediante ofício, quaisquer inclusões, substituições e/ou exclusões de itens.

9.1.12 – Acompanhar, por intermédio da fiscalização, a execução da entrega, atestando os documentos da despesa, quando comprovada a execução total fiel e correta dos itens ou da parcela a que se referem.

9.1.13 – Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, das medidas a serem tomadas para perfeita execução do objeto.

9.1.14 – Notificar o fornecedor sobre eventuais atrasos na entrega dos itens e/ou descumprimento de cláusulas previstas no Termo de Referência, no Edital ou no Contrato.

9.1.15 – Não receber os itens dissonantes das especificações contidas no Termo de Referência, no Edital e no contrato.

9.1.16 – Aplicar ao fornecedor as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

9.2 – DO FORNECEDOR/CONTRATADO:

9.2.1 – Cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

9.2.2 – Entregar os itens solicitados, nos prazos estabelecidos, devidamente conferidos e acompanhados da nota fiscal/fatura corretamente preenchida, segundo as quantidades e nos locais descritos na Requisição.

9.2.3 – Comunicar ao fiscal, no prazo mínimo de 02 (dois) dias úteis que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que venham a impossibilitar o seu cumprimento.

9.2.4 – Substituir e/ou corrigir, às suas expensas, em no máximo 15 (quinze) dias, a contar da recusa de recebimento, devolução, ou comunicação por escrito, os itens que apresentarem erros e/ou defeitos.

9.2.4 – Em todo caso de devolução ou extravio dos itens, responsabilizar-se pelo pagamento de fretes, carretos, seguros e tributos, se ocorrerem.

9.2.5 – Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da licitação.

9.2.6 – Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os itens solicitados.

9.2.7 – Manter, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação até o recebimento e pagamento do objeto.

9.2.8 – Incluir, nos preços ofertados, todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer outra natureza, para entrega na cidade de Sacramento, MG, conforme endereço informado na Requisição.

9.2.9 – Fornecer os itens com observância dos demais encargos e responsabilidades cabíveis.

9.2.10 – Entregar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo SAAE, atendendo prontamente a todas as possíveis reclamações.

9.2.11 – Comunicar imediatamente ao SAAE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados necessários para o recebimento de correspondências.

9.2.12 – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela Administração do SAAE de Sacramento.

9.2.13 – Indenizar terceiros e/ou ao SAAE, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes.

9.2.14 – Solicitar do SAAE, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessários, que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual.

9.3 – É vedado à LICITANTE VENCEDORA:

9.3.1 – Fornecer a terceiros quaisquer tipos de informação que tenha obtido por ocasião do fornecimento do objeto ora licitado e se obriga a realizar todos os atos necessários para manter esta reserva, inclusive instruindo neste sentido os seus funcionários, agentes e representantes.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 – O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá:

– Ao Gestor: Marco Aurélio Martins Borges

– Fiscal: Elmar José Pereira - Almoxarifado

– Ao Preposto: ***************

Competindo-lhes:

10.1.1 – Efetuar o controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do objeto registrado.

10.1.2 – Monitorar os preços dos produtos, de forma a manter atualizados os valores praticados no mercado, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência de sua variação.

10.1.3 – Observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos.

10.1.4 – Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades.

10.1.5 – Consultar o fornecedor registrado quanto ao interesse em realizar o fornecimento a outro órgão da Administração Pública que se interesse em aderir a presente Ata.

10.1.6 – Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1 – O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado pelo SAAE, mensalmente, por processo legal, em moeda corrente do país, após a apresentação da Nota Fiscal eletrônica, conferência pelo fiscal do Contrato/Ata de Registro de Preço e emissão da fatura.

11.2 – Os pagamentos à licitante vencedora somente serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e do atestado de aceite pelo SAAE, através da liquidação na Nota de Empenho.

11.3 – Em caso de prestação do serviço que não esteja em conformidade com o especificado ou com defeito, ou devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir da data de sua reapresentação.

11.4 – Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda, ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimentos às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos com prazo de validade não vencido.

11.5 – A nota fiscal/fatura eletrônica deverá ser emitida pela contratada em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

11.6 – O gestor/fiscal, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

11.7 – Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a licitante vencedora dará ao SAAE plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

11.8 – Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da contratada.

11.9 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

11.10 – Todos os tributos, taxas, encargos, impostos, frete, transporte, despesas de viagem e alimentação ou qualquer outro item, gerado pela aquisição do objeto deste termo de termo de referência, serão devidos exclusivamente pela empresa fornecedora e deverão fazer parte do preço a ser ofertado, não sendo aceita qualquer cobrança adicional, fora do valor a ser apresentado no valor da proposta e dos lances da licitação.

11.11 – O pagamento será efetuado como determinado em lei, em especial o inciso II da Lei 14.442/2022.

11.12 – O SAAE se reserva o direito de reter, quando do pagamento da prestação dos serviços, as taxas e impostos exigidos pela legislação.

11.13 – Em caso de atraso no pagamento da fatura por parte da SAAE, implicará no prazo de disponibilização do crédito feita pela licitante vencedora. A não realização do pagamento, decorrido o prazo de 30(trinta) dias, a serem contados da data do dia estipulado para a quitação, implicará ao SAAE o pagamento de encargo, calculado com base na variação do INPC, pro rata die, entre a data do efetivo pagamento e a data em que era devido, sobre o valor do débito.

11.14 – Os recursos a serem utilizados na contratação são de origem própria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO PREÇO DO VENCEDOR

12.1 – O registro da fornecedora poderá ser cancelado, assegurados o contraditório, a ampla defesa e mediante despacho da autoridade competente do SAAE:

12.1.1 – A pedido da fornecedora quando:

a) – Comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

b) – O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

12.1.2 – Por iniciativa do SAAE, quando:

a) - A fornecedora não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

b) - A fornecedora perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório.

c)- Houver razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas.

d)- A fornecedora não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.

e) - A fornecedora não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços.

f)- Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.

12.1.3 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o SAAE fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais participantes a nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

8.1 – Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem justificativa aceita pelo SAAE de Sacramento, resguardados os procedimentos legais pertinentes poderão acarretar nas seguintes sanções:

a) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 156 §3º da Lei Federal nº 14.133/2021;

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial, conforme artigo 162 da Lei Federal nº 14.133/2021.

c) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato pela inadimplência após o prazo de 15 (quinze) dias, caracterizando a inexecução parcial do mesmo;

d) advertência.

8.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, inclusive a responsabilidade da Contratada por eventuais perdas e danos causados à Autarquia.

8.3 – A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do SAAE de Sacramento, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pelo SAAE de Sacramento-MG.

8.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no SAAE de Sacramento, em favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

8.5 – As multas e, outras sanções aplicadas, só poderão se relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do ordenador de despesa, devidamente justificado.

8.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

8.7 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções, será assegurado à Contratada o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 – Qualquer tolerância por parte do SAAE, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela licitante vencedora, não importará, em hipótese alguma, em alteração da Ata, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas da mesma e podendo o SAAE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

14.2 – A contratação do fornecimento não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre o SAAE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da licitante vencedora designadas para a execução do objeto, sendo a licitante a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

14.3 – A licitante vencedora, por si, seus agentes, prepostos ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao SAAE, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se o SAAE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

14.4 – A licitante vencedora guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e documentos fornecidos pelo SAAE ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência deste Termo de Referência e mesmo após o seu término.

14.5 – Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela licitante vencedora serão de exclusiva propriedade do SAAE, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização desta, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação pátria vigente.

14.6 – Quaisquer esclarecimentos deverão ser solicitados por escrito, ao SAAE, situado na Praça Cônego Hermógenes, nº. 95, Bairro Centro, Sacramento/MG, no horário de 07:00 às 16:00 horas ou através do telefone/fax nº (34)3351-1422 ou e-mail: licitacao@saaesac.mg.gov.br.

14.7 – Integram esta Ata, o Edital nº 003/2024 do Pregão Eletrônico Nº 001/2024 e seus anexos, bem como as propostas das empresas....................., classificadas.

14.8 – Fica eleito o Foro da Comarca de Sacramento, Minas Gerais, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

Sacramento-MG, ____, de ____________ de 2024.

______________________________                                                  ______________________________

Nome                                                                                      Hermógenes Vicente Ribeiro

Cargo                                                                              Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Empresa                                                                                            Sacramento-MG

ANEXO XII

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

EDITAL Nº 003/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024 – REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024

CONTRATO SAAE SAC Nº ***/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL.

Pelo presente contrato administrativo de prestação de serviços, que entre si fazem, de um lado o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sacramento/MG, Autarquia Municipal criada pela Lei nº 51 de 24/11/1967, com sede à Praça Cônego Hermógenes nº 95, Centro, na cidade de Sacramento/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 24.334.872/0001-54, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, representada neste ato por seu Superintendente Hermógenes Vicente Ribeiro, residente e domiciliado na Rua, Clemente Marzola, nº 449, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 522.933.786-91 e, de outro lado a empresa ********, com sede à Rua *************** nº *** – Bairro ********* – Sacramento/MG, inscrita no CNPJ sob o nº ***************, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ************, brasileiro, estado civil, profissão, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º ****************, portador do RG n.º *************, residente e domiciliado a ******************, nº ****, Bairro Sacramento/MG, tendo em vista o Processo SAAE SAC nº xxxxxx, na modalidade DISPENSA, conforme Pedido de Bens e Serviços nº SAAE SAC xxxxxxx, observados os preceitos da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, art. 75 inciso II, com suas posteriores alterações,  tem justo e contratado o que se segue, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1– Contratação para aquisição de materiais de manutenção dos sistemas de água e esgoto do SAAE de Sacramento, conforme especificações constantes no processo de aquisição de bens e serviços nº SAAE-SAC xxxx, fornecido de forma parcelada conforme necessidade da Autarquia:

1.2 – O material deverá ser entregue prazo e no padrão de qualidade exigidas no Termo de Referência, e demais documentos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES

2.1 – Pelo fornecimento objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a seguinte importância, por unidade:

| Código | Descrição | Quantidade | Valor Un. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2 – Nos preços já estão inclusos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos necessários.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 – Atribui-se a este Contrato a importância máxima de xxxxx (xxxx reais), sendo:

CLÁUSULA QUARTA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

4.1 - Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, conforme ART. 135 e 136 da Lei 14.133/2021.

4.2 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

4.3 – Para que seja discutida a questão mencionada acima, necessário se faz que a CONTRATADA, mediante apresentação de requerimento escrito contendo JUSTIFICATIVA circunstanciada e comprovada com documentos idôneos, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de fornecimento de produtos do mesmo fornecedor, demonstrando a impossibilidade de adimplemento contratual, protocolado perante a Comissão de Licitação.

4.4 – A repactuação, nesse caso, será analisada pelos órgãos competentes, que decidirão, fundamentadamente, a possibilidade de atender ao pedido e, após a homologação do requerimento e confecção do aditivo contratual, o preço será reajustado.

4.5 - O SAAE terá o prazo de até 30 (trinta) dias para analisar e dar parecer na solicitação de repactuação.

4.6 – Até que se decida sobre a validade do requerimento, a CONTRATADA se obriga a fornecer o objeto do contrato no valor acordado.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO

5.1 – A CONTRATADA deverá entregar os itens mantendo o padrão de qualidade praticado no mercado, sujeitando-se à devolução do item e a possível aplicação de penalidades quando não atenderem ao solicitado;

5.1.1 – Os produtos deverão estar dentro das especificações do aviso de contratação e termo de referência. Não será aceito em hipótese alguma, produtos fora das qualidades exigidas em leis.

5.2 – A entrega deverá ser realizada em parcela única, e somente poderá ser executada quanto emitida de nota de empenho pelo SAAE;

5.3 – O prazo máximo de entrega é de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento da nota de empenho, a ser enviada para o e-mail informado pelo fornecedor vencedor, confirmando o pedido;

5.3.1 – Os materiais devem ser entregues todos juntos. Caso a CONTRATADA faça entrega parcelada, a nota fiscal emitida deve ser correspondente aos itens entregues. No entanto, o pagamento só será efetuado quando todos os itens forem entregues.

5.4 – A nota de empenho será enviada via correio eletrônico por funcionário autorizado do SAAE;

5.5 – Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado do SAAE, situado à Rua Arnaldo Zandonaide, 520, Jardim Alvorada, Sacramento/MG, de segunda feira a sexta feira das 07h às 15h, período em que o responsável pelo recebimento estará no local indicado;

5.6 – No ato da entrega, o item adquirido será previamente vistoriado, no tocante às especificações;

5.7 – O item será recebido:

5.7.1 – Provisoriamente, para posterior verificação da conformidade com as exigências, no ato da entrega, com o objeto licitado;

5.7.2 – O recebimento definitivo dar-se-á em até 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento provisório, se e quando o objeto tiver sido executado de acordo com as exigências e especificações contidas no Termo de Referência, no Edital e seus Anexos;

5.7.3 – Fazendo-se necessária a substituição dos itens, a licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias para executá-la, contados da notificação por escrito ou por telefone, expedida pela SAAE, para a adoção das medidas corretivas;

5.7.4 – Em todo caso, quando da emissão de notificação, serão interrompidos os prazos de recebimento e de pagamento até que a possível irregularidade seja sanada;

5.8 – Fretes, cargas, descargas, mobilização, desmobilização e outros custos que vierem a fazer parte da composição de custos, serão responsabilidade da licitante vencedora.

5.9 – O produto, caso aplicável, deve apresentar garantia de fábrica.

5.9.2 – A garantia mínima contra defeitos de fabricação deverá ser de 05 anos, a contar da data da emissão da nota fiscal, conforme esclarece a ANIP (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos).

5.10 – A contratada comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos itens, bem como, após contestação, corrigir qualquer item entregue de forma comprovadamente irregular, mediante o Fiscal/Gestor, totalmente às suas expensas.

5.11 – A contratada se obriga a não efetuar, em qualquer hipótese, fornecimento de modo a contrariar a forma aqui estabelecida, pelo que, desde já, exime o SAAE de qualquer responsabilidade pela eventual ocorrência de atendimentos solicitados em seu nome por elementos não credenciados.

CLÁSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1 – O pagamento decorrente da concretização do objeto contratado será efetuado pelo CONTRATANTE, mensalmente conforme o fornecimento, por processo legal, em até 10 (dez) dias consecutivos, em moeda corrente do país, após a apresentação da Nota Fiscal eletrônica e a conferência pelo fiscal do Contrato.

6.1.1 – Caso haja alteração do valor unitário do item/serviço, a CONTRATADA deverá emitir uma nota fiscal no valor do item registrado em contrato, para que o CONTRATANTE proceda o pagamento. Somente depois, o valor unitário poderá ser alterado.

6.1.2 – Os preços pactuados poderão ser restabelecidos, para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, de conformidade com o Artigo 124, inciso II, alínea D da Lei 14.133/2021.

6.2 – Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e do atestado de aceite pelo CONTRATANTE.

6.3 – A nota fiscal/fatura eletrônica deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

6.4 – O Gestor ou o Fiscal do Contrato, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

6.5 – Em caso de devolução do objeto licitado, não entregue em conformidade com o especificado ou com defeito, ou devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir da data de sua reapresentação.

6.6 – Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda, ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimentos às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos com prazo de validade não vencido.

6.7 – O pagamento devido pelo CONTRATANTE será efetuado por meio de boleto bancário, depósito em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

6.8 – Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará ao SAAE plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir, a qualquer título, tempo ou forma.

6.9 – Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou serão cobrados da CONTRATADA.

6.10 – Todos os tributos, taxas, encargos, impostos, frete, transporte, despesas de viagem e alimentação ou qualquer outro item, gerado pela aquisição do objeto deste termo de edital, serão devidos exclusivamente pela empresa fornecedora e deverão fazer parte do preço a ser ofertado, não sendo aceita qualquer cobrança adicional, fora do valor a ser apresentado no valor da proposta e dos lances da licitação.

6.11 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação, obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade, sem que isso gere direito a reajustamento de preços, considerando a preservação ao erário.

6.12 – Em hipótese alguma será efetuado pagamento adiantado, assim como determinado em lei.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 – O prazo de vigência do presente contrato inicia-se em xx/xx/2024 e encerra-se em xx/xx/xx ou resolvido a qualquer momento, em razão de descumprimento de qualquer uma das cláusulas mediante rescisão ou distrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO ADITAMENTO

8.1 – A CONTRATANTE poderá autorizar alterações contratuais, de que decorra ou não variações de seu valor, modificações de quantidade ou prazo, que formaliza o Termo Aditivo, como preconiza o art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 – Os recursos a serem utilizados na contratação são de origem própria, podendo ser utilizado recurso vinculado, de acordo com a necessidade do CONTRATANTE.

- 03.030.000.17.512.0059.2035 – Manutenção do Sistema de Água

3.3.90.30 – Material de Consumo

37 – Material para Manutenção de Veículos

1753 – Recurso proveniente de taxas e contribuições

03.030.000.17.512.0059.2036 – Manutenção do Sistema de Esgoto

9.2 –Toda despesa para aquisição do objeto a ser licitado deverá ser empenhada de acordo com as dotações orçamentárias para o exercício de 2024 e as dotações posteriores, suplementadas, se necessário, previamente informadas, indicadas no Impacto Orçamentário elaborado pela Contabilidade.

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO

10.1 – A rescisão contratual poderá ser judicial ou extrajudicial, por acordo amigável entre as partes, podendo ser por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no art. 137, da Lei 14.133/2021, quando nenhuma indenização será devida à CONTRATADA.

10.2 – Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral, a CONTRATADA será notificada, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

10.3 – Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o contrato será rescindido sempre que a CONTRATADA se conduzir dolosamente ou em desacordo com o objeto contratado.

10.4 – Permanecem reconhecidos os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa unilateral, prevista no art. 137 § 2º da Lei nº 14.133/2021

10.5 – As partes contratantes poderão, observada a conveniência da administração, promover a rescisão amigável do contrato, através de termo próprio de distrato.

CLÁUSULA ONZE – DAS OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES

11.1 – Da CONTRATADA

- Comunicar ao SAAE de Sacramento-MG, a ocorrência de fato superveniente que possa acarretar o descredenciamento da empresa;

- Atender a solicitação da CONTRATANTE no prazo máximo de 01 (um) dia útil para a prestação do serviço do objeto do contrato.

- Enviar a CONTRATANTE, MENSALMENTE, entre o primeiro e o quinto dia útil subsequente ao mês de consumo, nota fiscal eletrônica, separada por centro de custo, para que se proceda o pagamento;

- Em caso de incorreção de dados, remeterem as informações regularizadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do horário de recebimento da comunicação de rejeição, sem prejuízo das penalidades previstas no contrato;

- Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município de Sacramento, bem como nos instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento concernente aos serviços objeto deste contrato, o que dependerá de prévia ciência das partes, por escrito;

- Fornecer ao SAAE, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários; procedimentos de arrecadação, ficando a Instituição Credenciada obrigada a resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

- Informar os números para contato telefônico e ainda atualizá-los sempre que houver modificações destes.

- Cumprir com todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, necessárias à entrega do material objeto do presente procedimento;

- Manter durante todo o período do contrato nas mesmas condições exigidas para habilitação e qualificação ao credenciamento;

11.2 – DA CONTRATANE:

- Efetuar o pagamento referente ao fornecimento do objeto deste Contrato.

- Esclarecer toda as dúvidas que forem enviadas por escrito.

- Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto, para que não seja repetido

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA através de servidor especialmente designado

- Estar à disposição para fornecimento de informação necessária

11.3 – É vedado à CONTRATADA:

- Fornecer a terceiros quaisquer tipos de informação que tenha obtido por ocasião da execução deste Contrato. Em consequência a Contratada se obriga a realizar todos os atos necessários para manter esta reserva, inclusive instruindo neste sentido os seus funcionários, agentes e representantes.

CLÁSULA DOZE – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1 – A quantidade prevista na cláusula primeira poderá ser alterada pela CONTRATANTE, de acordo com as suas necessidades e/ou conveniência, obedecidos aos limites estabelecidos no art. 124 da Lei Federal n.º 14.133/2021, sem que isto implique alteração do preço ofertado.

12.2 – O fornecimento do material, objeto deste contrato, deverá ser feito diretamente pela CONTRATADA, não podendo ser cedida ou sublocada, à exceção de quando o SAAE reconhecer a ocorrência de força maior ou caso fortuito, o que dependerá de prévia anuência da CONTRATANTE, formalizada por escrito, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA pelo ônus e perfeição técnica e pela execução satisfatória dos serviços correspondentes.

12.3 – Caso o serviço não seja consumido em sua totalidade, será solicitado à Seção de Frotas, a justificativa para a anulação de saldo existente ao empenho.

12.4 – A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme disposto no artigo 92, inciso XVI da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.5 – Qualquer modificação de forma, qualidade ou quantidade (supressão ou acréscimo), poderá ser determinada pelo CONTRATANTE, nos moldes das disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TREZE – DO ÔNUS DA PROVA

13.1 – Caso o CONTRATANTE tenha que ingressar em juízo para fazer valer este instrumento, bastará alegar os fatos constitutivos de seu direito, competindo à CONTRATADA o ônus de provar o contrário. Se o CONTRATANTE for ré ou litisconsorte passiva, bastará a sua alegação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da CONTRATADA e a esta o ônus da prova contrária.

CLÁUSULA CATORZE – DAS RESPONSABILIDADES

14.1 – Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, mencionadas no artigo 393 do Código Civil, a CONTRATADA responderá, pela cobertura integral de quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CONTRATANTE ou causados por terceiros, por ato ou fato, comissivos ou omissivos da CONTRATADA ou de prepostos, tais como os decorrentes de danificação, acidentes, extravios, furtos ou roubos.

14.2 – Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos no “Caput” desta cláusula, o CONTRATANTE, ao seu alvedrio, declarará a ocorrência do “an debeatur” e fixará o “quantum debeatur”, do prejuízo, podendo abatê-lo das faturas relativas aos serviços prestados pela CONTRATADA, ou, se inviável a compensação, promover a execução judicial, independente da participação da CONTRATADA na apuração do “an debeatur”, de letra de câmbio de valor equivalente ao dano, com força de título executivo extrajudicial, sem exclusão de outras sanções cabíveis.

14.3 – Fica estabelecido que a CONTRATADA e bem assim os seus dirigentes e respectivos cônjuges e também os garantidores, se for o caso, serão responsáveis solidários pelo integral cumprimento das obrigações contratuais e se constituírem mutuamente procuradores, a benefício e critério da CONTRATANTE, para todas as questões do Contrato, alterações que se fizerem necessárias e bem assim com poderes para recebimento de citações, notificações e intimações. Fica estipulada também a indivisibilidade a favor do CONTRATANTE, mesmo em caso de conversão em perdas e danos.

CLÁUSULA QUINZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 – Na hipótese de descumprimento das normas deste edital, pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, erro, imperfeição ou mora na execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, execução deficiente, sem justificativa aceita pelo SAAE de Sacramento, garantido a apresentação de prévia defesa, a qual poderá ser apresentada, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimentos da notificação e resguardados os procedimentos legais pertinentes, a CONTRATADA estará, segundo a extensão ou falta, sujeita à aplicação de uma ou mais das seguintes sanções administrativas elencadas no artigo 156 da Lei 14.133/2021, além de outras penalidades determinadas na lei citada, ou na legislação de regência, resguardados os procedimentos legais pertinentes poderão acarretar nas seguintes sanções:

15.1.1 – advertência, aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

15.1.2 – multa, aplicada em qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

15.1.2.1 – multa rescisória no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

15.1.2.2 – multa de mora no percentual correspondente a 2% (dois por cento) calculada sobre o valor total do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do contrato ou na entrega total do objeto deste, até o décimo quinto dia de atraso. Atraso superior à 15 (quinze) dias, a CONTRATADA ficará sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.

15.1.3 – impedimento de licitar e contratar, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.1.4 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 desta Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

15.1.4.1 – Esta sanção deverá ser precedida de análise jurídica conforme § 6º do Art. 156 da Lei 14.133/2021.

15.2 – As multas não são compensatórias e a aplicação das sanções previstas não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal 14.133/2021, inclusive a responsabilidade da CONTRATADA, por eventuais perdas e danos causados à Administração.

15.3 – A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do SAAE de Sacramento, via Tesouraria, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada por escrito, pelo SAAE de Sacramento-MG.

15.3.1 – O valor das multas, uma vez aplicadas e para efeito de cobrança, poderá ser automaticamente   deduzida do pagamento à CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

15.3.2 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no SAAE de Sacramento, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

15.4 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 06 (seis) anos, de acordo com o disposto nos artigo 156 § 5º  da Lei Federal nº 14.133/2021 ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no  incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do art. 156 da Lei 14.133/2021.

15.4.1 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

15.4.2 – A sanção estabelecida no item anterior é de competência exclusiva da Autoridade Superior do SAAE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo.

15.5 – A reabilitação será realizada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes depois de decorrido o prazo da sanção.

15.6 – As multas e, outras sanções aplicadas, só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Superintendente do SAAE, devidamente justificado de oficio ou em grau de julgamento de recurso.

15.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

15.8 – A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal 14.133/2021, inclusive a responsabilidade da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à CONTRATANTE.

15.9 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções, será assegurado à contratada o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA RESCISÃO CONTRATUAL

16.1 – A rescisão contratual poderá ser judicial ou extrajudicial, por acordo amigável entre as partes, podendo ser por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no art. 137, da Lei 14.133/2021, quando nenhuma indenização será devida à CONTRATADA.

16.2 – Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral, a CONTRATADA será notificada, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

16.3 – Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o contrato será rescindido sempre que a CONTRATADA se conduzir dolosamente.

16.4 – Permanecem reconhecidos os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa unilateral, prevista no art. 138 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DEZESSETE – DO REGIME JURÍDICO

17.1 – O presente Contrato se vincula à Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021 com suas posteriores alterações, aplicando-se nos casos omissos, o disposto na legislação civil vigente.

CLÁUSULA DEZOITO – PARTES INTEGRANTES

18.1 – Para todos os efeitos legais e melhor execução deste Contrato, bem assim, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora mantidas, integram o presente Contrato os pedidos de Bens e Serviços nº xxxxxe xxxxx com as inclusas condições e anexos, naquilo em que não conflitarem com este instrumento.

CLÁUSULA 	DEZENOVE – DA OBRIGAÇÃO

19.1 – Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas com a execução do contrato que forem feitas pelo contratante à CONTRATADA, ou vice-versa, serão encaminhadas por escrito e registradas.

19.2 – Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento do objeto deste contrato, cabe ao CONTRATANTE, através de seus servidores, o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização do cumprimento do contrato.

19.3 – A CONTRATADA obriga-se se manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas para com a execução deste contrato, inclusive com as condições de habilitação e qualificação dela exigidas pela Administração Pública para essa contratação, durante toda a vigência do presente certame.

19.3.1 – A CONTRATADA fica responsável pela segurança no cumprimento do contrato, obrigando-se a reparar os defeitos eventualmente verificados pelo CONTRATANTE, no decorrer da vigência deste, além de:

I – Efetuar a entrega do objeto deste contrato no prazo requerido e de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Edital;

II – Comunicar a CONTRATANTE antecipadamente, os motivos que impossibilitem o cumprimento dos pedidos efetuados.

CLÁUSULA VINTE – VÍNCULO EMPREGATÍCIO

20.1 – Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o SAAE, correndo por conta exclusiva da primeira, todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial decorrentes da execução deste contrato.

CLÁUSULA VINTE E UM – DA FISCALIZAÇÃO

21.1. A fiscalização do Contrato e o recebimento do material estão a cargo:

21.1.1 – Gestor: Synira Manzan de Mello – Adjunto Administrativo

21.1.2 – Fiscal: Luís Antônio das Neves – Agente Administrativo – Seção de Frotas

21.2 – A fiscalização da entrega do material será exercida pelo Chefe da Seção de Frotas, neste ato denominado fiscal, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato.

21.2.1 – A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços executados, se em desacordo com o contrato.

21.2.2 – A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz, a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas ou utilização de material de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implicará a responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

21.2.3 – Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA VINTE E DOIS – DO FORO

22.1 – As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Sacramento/MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja, para a solução de qualquer pendência atinente a este contrato.

E por estarem assim ajustados, as partes firmam o presente contrato, em três vias para um só efeito, depois de lido e achado conforme, na presença de duas testemunhas.

Sacramento (MG), ** de ************** de 2023

____________________________________     ____________________________________

CONTRATANTE                                                  CONTRATADA

Nome                                                                      Nome

Superintendente do SAAE	                                        empresa

Testemunhas:

- ___________________________________________________________________

Nome:                                                                        – CPF:

2)    ___________________________________________________________________

Nome: Synira Manzan de Melo